| # Фирма «ЭкоГазЭнерго» |  | # Многофункциональная система управления потоком газа на основе дискретного клапана–дросселя (ДКД). Опросный лист № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес: Москва, В 333, а/я 374 |  | Заказчик: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тел./факс: (495) 380-72-12, 380-71-01. Газ. (700) 2-71-01, 2-71-00 |  | Объект: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e-mail: ecogaz@rambler.ru |  | Тел. / Факс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая характеристика ДКД: рабочая среда - газ, минимальное давление 0.5 МПа, (0.92.13)% дискретность изменения площади сечения, монтаж наземный под приварку, электропитание 220В 50Гц, резервное =12В на 10час., ручное резервное управление производительностью без электропитания, не требуется подогрев газа для функционирования, ремонт проточной части без демонтажа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Назначение клапана |  | Регулятор / Отсекатель / Дроссель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Регулируемый параметр |  | Давление после себя / Давление до себя / Расход |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | В экстремальных ситуациях |  | Сечение: Закрыто / Открыто / Зафиксировано |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Вид управления |  | Автоматический / Ручной дистанционный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Способ изменения уставок |  | Оператор / Система управления по RS-232/485 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Условия работы ДКД |  |  | Режим |  | # Зима |  |  |  | Лето |  |  |
|  |  |  |  |  | мах | ном |  | мин | мах | ном | мин |
| 6 | Расход газа через клапан |  | тыс. м3 / час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Давление на входе в клапан |  | МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Давление на выходе из клапана |  | МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Температура на входе в клапан |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Окружающая температура |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Требуемая точность |  | % |  | Давление - |  |  |  | Расход - |  |  |
| 12 | Время открытия / закрытия |  | сек |  | Максим. |  |  |  | Миним. |  |  |
| 13 | Удалённость ДКД от оператора |  | м |  | 100 / 500 / 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Расположение |  |  |  | горизонтально / вертикально |  |  |  |  |  |  |
| ## Трубопроводы (патрубки) ДКД |  |  | На входе |  |  |  | На выходе |  |  |  |  |
| 15 | Номинальный диаметр |  | мм | 50 |  |  | 50/80/100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 80 |  |  | 80/100/150 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 |  |  | 100/150/200/300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 150 |  |  | 150/200/300/400 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 200 |  |  | 200/300/400/500/700 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 300 |  |  | 300/400/700/1000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 400 |  |  | 400/500/700/1000/1200 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 500 |  |  | 500/700/1000/1200 |  |  |  |  |
| 16 | Толщина стенки |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Наружный диаметр |  | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Материал, эквивалент углерода |  | Сэ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Максимальное давление |  | МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество клапанов, дополнительные условия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработал, ФИО: |  |  | Тел./Факс: |  |  |  |  |  |  |  |  |